2025消防隐患整改购置器材

预算价及参数

需购置器材及服务预算价及参数如下：

| 项目名称 | 型号 | 材料及服务费 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.火灾显示盘 | GST-ZF-101Z | 850.00 | 7650.00 |
| 2防火门 | 乙级防火门，防火门高196厘米，宽86厘米 | 2000.00 | 2000.00 |
| 3.喷淋头 | 喷头改造包工包料价格，1-食堂ZSTX-15-68喷头：50个更换，集成吊顶拆除及恢复：30平，25热镀锌钢管：12米（含人工费） | 5000.00 | 5000.00 |
| 4.应急照明灯80个 | 双头壁挂应急220V | 56.25 | 4500.00 |
| 5.安全出口灯150个 | 220V | 45.00 | 6750.00 |
| 6.疏散指示灯左指150个 | 220V | 45.00 | 6750.00 |
| 7.疏散指示灯右指150个 | 220V | 45.00 | 6750.00 |
| 8.防火门闭门器30个 | 中号闭门器，门宽：700-1100mm，门重：35-45KG | 120.00 | 3600.00 |
| 9.制作学院各建筑应急疏散示意图368张（1000mmX800mm） |  | 80.00 | 29440.00 |
| 合计 |  | 72440.00 |  |